采购项目范围及服务要求

- 项目实施地点

- 孵化园区、职工之家、和平苑、皖江华府、火车站站前广场。

二、服务范围

管道疏通清洗服务范围包括但不限于，生活污水管道、雨水管道、化粪池、化粪池污水管道、等各类管道的疏通和清洗。

三、服务要求

按采购人及项目需求完成清淤疏通任务，管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物，采用机械清淤以及人工清淤相互配合，机械清淤采用高压冲水车、吸污车等管道清淤的专业设备。人工清淤主要是对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进行人工清理。如在疏通作业中发现因管道质量问题或原施工作业缺陷导致管道无法疏通的情况应  及时上报采购人，由采购人另行处理。所属项目点每3个月需全面清掏一次，确保所有清掏管道畅通，在服务期内，进行不定期巡查清理， 及时解决所发生的问题。发生管道堵塞等情况时,成交供应商在接到采购人通知后,应在 60 分钟内安排施工人员前往处理。在暴雨期间，发生污水满溢等情况时，应在45分钟内安排作业人员进行应急抢险，及时消除隐患。

四、疏通标准：

使用吸污泵将检查井内污水排出。雨污水井内无积泥、杂物，井壁无污垢、附着物，保持清洁。清理出来的杂物、淤泥等应运至垃圾处理厂（成交供应商自行确定处理厂），不得随意倾倒废弃。每次作业完成后需安排保洁人员对相关区域卫生清理，杜绝二次污染情况发生。

五、安全管理和责任：

作业过程中，应严格遵守相关安全操作规程，期间应当采取必要的安全保障措施，防止意外事故发生。人员要穿戴好防护装备，确保人身安全。作业人员还应熟悉疏通清洗设备的操作和维护，确保作业安全。成交供应商须承担在清淤疏通过程中发生的工伤事故、人身伤亡、财产损失、交通违法等一切技术、安全事故和责任。

六、考核标准：

考核实际清掏疏通的数量与应清掏疏通数量的比例，达到 98% 以上为合格。不合格或者未清掏疏通的点位应在 3 个日内完成整改处理，如再次考核仍不达标的， 每处按扣除成交合同价的 1%进行处罚。

- 清掏疏通质量：

- 考核清掏疏通后的雨污水井、雨污水管网、雨水篦子是否符合清掏疏通标准，合格率达到 98% 以上为合格。不合格或者未清掏疏通的点位应在 3 个日内完成整改处理，如再次考核仍不达标的，每处按扣除成交合同价的 1%进行处罚。

- 及时处理率：

- 考核发现问题后及时处理的情况，处理时间不超过规定期限为合格。

- 定期抽查：

- 甲方定期对清掏疏通工作进行抽查，核实清掏疏通的情况和质量。抽查过程中发现未达到疏通标准的，应及时整改，并每处按扣除成交合同价的 0.5%进行处罚。汛期期间雨后对甲方指定的易积水点位雨污水井、雨污水管网、雨水篦子进行清掏疏通。如因成交供应商清掏疏通不及时，导致易涝积水等隐患产生，每处按扣除成交合同价的 0.5% 进行处罚。完成甲方指定的雨污水井、雨污水管网、雨水篦子清掏疏通。每项工作完成后,双方须共同检查该项工作的完成情况,并由双方负责人在作业验收单上签字确认。

- 七、报价方式及要求：

本项目按完成全面清掏疏通工作并在服务期内提供后期维护应急处置等相关服务内容的包干总价进行报价。本项目执行固定总价合同。报价含完成服务内容材料、机械、人工、管理费、税费等全部费用。响应总价不得超过该项目最高限价，否则视为无效。